## c
[5 empty] | Parameter | Wartość
RBW [Hz] | Sweep time [ms] |  | Wartości teoretyczne |  | Zakres częstotliwości pomiarowych: | 9kHz to 6.2GHz
| Full span 6.2 GHz | Ograniczony span 1 GHz | Full span 6.2 GHz | Ograniczony span 1 GHz | Dopuszczalna moc sygnału na wejściu: | Reference level ≥ –10 dBm +23 dBm (continuous or peak) Reference level < –10 dBm +15 dBm (continuous or peak)
[5 empty] | Dopuszczalny poziom napięcia stałego na wejściu: | +- 40V DC
100 | 11520 | 2370 |  |  | Szerokości pasm filtrów pośredniej częstotliwości IF (RBW): | 1.18 Hz to 8 MHz
400 | 2870 | 554.26 |  |  | Rodzaje zaimplementowanych detektorów, ich cechy i różnice: | CISPR Peak, Quasi-Peak and Average
800 | 1520 | 285.1 |  |  | Rodzaje zaimplementowanych demodulatorów: | AM/FM
2125 | 683.2 | 119.54
4150 | 577.68 | 84.22
8000 | 453.76 | 68.33

## d
RBW [Hz] | Poziom szumu [dBm] |  | Wartości teoretyczne [dBm]
| f = 2.4 GHz | f = 5 GHz | f = 2.4 GHz | f = 5 GHz
100 | -131.46 | -124.54 |  |  | span = 10 MHz
400 | -126.36 | -119.57 |  |  | count 20
800 | -124.64 | -117.63
2125 | -121.26 | -114.87
4150 | -120.32 | -113.77
8000 | -117.21 | -110.06

## e-f
RBW [Hz] | Pomiar | f [MHz] | Amplituda [dB]
100 | f1 | 299.9995 | -24.6
| f0 | 299.9996 | -21.65
| f2 | 299.9996 | -24.8
400 | f1 | 299.9994 | -24.5
| f0 | 299.9996 | -21.48
| f2 | 299.9998 | -24.48
8000 | f1 | 299.9992 | -24.47
| f0 | 299.9996 | -21.45
| f2 | 299.9999 | -24.47
robione dla RBW 300kHz
DPX ? |  |  |  | robione dla RBW 1MHZ
Pomiar mocy w zadanym paśmie?